## Slide 1
法规风铃图
医疗器械法规、生产监管与质量管理规范的结构化呈现
采购工程师 / GMP 内审员视角
依据上传资料整理：条例、生产监督管理办法、生产质量管理规范

## Slide 2
如何阅读“法规风铃图”
读图方法
02
上方主干
代表一部法规/规章/规范，是所有章节共同依附的监管框架。
下方风铃片
每个风铃片代表一个章节，按照法规原有章节顺序从左到右展开。
采购视角
重点关注采购、供应商、原材料、外协服务、验收、追溯和变更控制。
法规 / 规章 / 规范主干
章节一
章节二
章节三
章节四
章节五
章节六
理解重点：风铃图不是重新解释条文，而是帮助快速看清“法规结构”和“采购/GMP 内审关注节点”。

## Slide 3
医疗器械监督管理条例：全生命周期监管框架
条例
03
医疗器械监督管理条例
第一章
总则
监管原则 分类管理
第二章
产品注册 与备案
出生许可 准入上市
第三章
医疗器械 生产
生产体系 质量保证
第四章
经营与使用
流通采购 临床使用
第五章
不良事件处理 与召回
上市后监测 风险处置
第六章
监督检查
监管部门 检查执法
第七章
法律责任
违规处罚 责任追究
第八章
附则
补充说明 实施规则
理解方式：条例像“母法框架”，覆盖医疗器械从注册上市、生产、经营使用到上市后监管、召回和法律责任的全过程。

## Slide 4
医疗器械生产监督管理办法：生产企业监管框架
生产监管
04
医疗器械生产监督管理办法
第一章
总则
监管原则 职责边界
第二章
生产许可 与备案管理
企业准入 许可备案
第三章
生产质量 管理
持续符合 质量体系
第四章
监督检查
检查、整改 风险控制
第五章
法律责任
违法后果 处罚措施
第六章
附则
术语补充 实施安排
理解方式：生产监督管理办法更聚焦“谁可以生产、如何持续生产、监管如何检查、违规如何处理”。

## Slide 5
医疗器械生产质量管理规范：企业内部质量体系框架
GMP
05
医疗器械生产质量管理规范
第一章
总则
第二章
机构 与人员
第三章
厂房 与设施
第四章
设备
第五章
文件 管理
第六章
设计 开发
第七章
采购
供应商 物料
第八章
生产 管理
第九章
质量 控制
第十章
销售和 售后服务
第十一章
不合格品 控制
第十二章
不良事件监测 分析和改进
第十三章
附则
附录
无菌医疗器械
植入性医疗器械
体外诊断试剂
定制式义齿
独立软件
相关标准
风险管理
ISO 13485
生物学评价
电气安全
软件生命周期
包装/灭菌/UDI
理解方式：GMP 是企业内部“怎么做、怎么管、怎么留证据”的质量体系要求；采购属于产品实现过程的重要输入。

## Slide 6
三张风铃图之间的关系
关系图
06
医疗器械监督管理条例
全生命周期监管的上位框架
医疗器械生产监督管理办法
医疗器械生产质量管理规范
外部监管：许可备案、生产质量管理、监督检查、法律责任
内部运行：人员、设备、文件、设计、采购、生产、检验、改进
采购看条例
看成品风险、全生命周期责任、上市后追溯和召回边界。
采购看办法
看生产企业对供应商、外协和生产质量的监管责任。
采购看 GMP
看供应商准入、采购要求、质量协议、来料验证、变更控制和记录。
内审看证据
制度、清单、协议、记录、评价、CAPA 是否闭环。
一句话：条例定方向，办法定监管，GMP 定企业内部执行；采购要把外部供应链纳入“受控、可证、可追溯”。